## Sheet1
市委党校空调管保温更换工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
一 | 地下室水泵房及配电室侧面、后面空调管保温更换工程
1 | 保温拆除 |  | m | 259
2 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN80，厚度：35mm | m | 35
3 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN50，厚度：30mm | m | 72
4 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN32，厚度：30mm | m | 112
5 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN20，厚度：25mm | m | 40
二 | 学苑大厦二楼餐厅新风机房管道保温改造工程
1 | 保温拆除 |  | m | 76
2 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN80，厚度：35mm | m | 76
3 | 电动阀 | DN50 | 个 | 2
三 | 办公楼2-16楼新风机房管道保温改造工程
1 | 保温拆除（阀门两侧） |  | m | 65
2 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN125，厚度：40mm | m | 65
3 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 30
四 | 图书馆三楼及图教负一楼
1 | 保温拆除 |  | m | 115
2 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN80，厚度：35mm | m | 35
3 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN200，厚度：44mm | m | 20
4 | B1级橡塑水管保温带铝箔采购及安装 | DN250，厚度：44mm | m | 60
5 | 电动阀 | DN50 | 个 | 2
6 | 蝶阀（图教负一楼主管） | DN200 | 个 | 2
7 | 蝶阀（图教负一楼主管） | DN250 | 个 | 4